## Confronto tra Etilotest chimico certificato ed Elettronico certificato.

| Etilotest chimico certificato | Etilotest Elettronico |
| --- | --- |
| Costo di acquisto molto contenuto | Costo di acquisto elevato |
| Nessun costo di funzionamento | Costi di funzionamento (batterie, boccagli monouso), e manutenzione (tarature periodiche) rilevanti |
| Utilizzabile immediatamente, “sempre calibrato” | Richiede tempi di messa in opera, ha autonomia limitata (batterie) |
| Maneggevole e di facile utilizzo | L’utilizzo richiede il rispetto di specifiche procedure di utilizzo e conservazione dello strumento |
| La lettura del risultato di notte, necessita di fonte luminosa | Il risultato del test appare su display illuminato |
| Igienico (monouso), inoltre chi soffia non ha alcun contatto con il dispositivo del reagente, chi controlla non tocca mai il boccaglio del palloncino | Igiene relativa, solo il boccaglio è monouso, la contaminazione della cella di misurazione è inevitabile nel lungo termine |
| Nessuno sforzo polmonare per il riempimento del palloncino | Limitato sforzo polmonare per fornire il campione di espirato |